消防行业标准目录

（截至2005.12）

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GA11-1991 | 分水器性能要求和试验方法 |
| 2 | GA12-1991 | 集水器性能要求和试验方法 |
| 3 | GA13-1991 | 悬挂式卤代烷灭火装置性能要求和试验方法 |
| 4 | GA14-1991 | 消防用无线电话机技术要求和试验方法 |
| 5 | GA29-1992 | 消防用压力开关性能要求和试验方法 |
| 6 | GA31-1992 | 高倍数泡沫灭火剂 |
| 7 | GA34-1992 | 消防湿水带技术条件 |
| 8 | GA39.1-1992 | 干粉消防车通用技术条件 |
| 9 | GA39.2-1992 | 泵浦消防车通用技术条件 |
| 10 | GA39.3-1992 | 泡沫－干粉联用消防车通用技术条件 |
| 11 | GA39.4-1992 | 水罐消防车通用技术条件 |
| 12 | GA39.5-1992 | 泡沫消防车通用技术条件 |
| 13 | GA51-1993 | 灭火剂基本术语 |
| 14 | GA39.6-1994 | 供液消防车通用技术条件 |
| 15 | GA39.7-1994 | 供水消防车通用技术条件 |
| 16 | GA/T76-1994 | 物质恒温稳定性的热分析试验方法 |
| 17 | GA78-1994 | 悬挂式自动干粉灭火装置性能要求和试验方法 |
| 18 | GA79-1994 | 消防球阀性能要求和试验方法 |
| 19 | GA/T81-1994 | 消防枪型式和基本参数 |
| 20 | GA86-1994 | 简易式灭火器 |
| 21 | GA88-1994 | 消防隔热服性能要求和试验方法 |
| 22 | GA3625-1995 | 内扣式消防接口 |
| 23 | GA91-1995 | 阻燃篷布通用技术条件 |
| 24 | GA95-1995 | 灭火器的维修与报废 |
| 25 | GA96-1995 | 铺地纺织品静电性能参数及测量方法 |
| 26 | GA108-1995 | 手抬机动消防泵 |
| 27 | GA109-1995 | 电梯层门耐火试验方法 |
| 28 | GA110-1995 | 建筑构件防火喷涂材料性能试验方法 |
| 29 | GA/T111-1995 | 表面材料的实体房间火试验方法 |
| 30 | GA112-1995 | 建筑防火产品用电磁铁技术条件 |
| 31 | GA113-1995 | 消火栓扳手 |
| 32 | GA127-1996 | 家用可燃性气体报警器技术要求及试验方法 |
| 33 | GA128-1996 | 低压电气火灾模拟试验技术规程 |
| 34 | GA132-1996 | 材料产烟毒性分级 |
| 35 | GA133-1996 | 金库及档案室门耐火等级及试验方法 |
| 36 | GA/T136-1996 | 软垫家具易燃性的试验和分级方法 |
| 37 | GA137-1996 | 消防梯通用技术条件 |
| 38 | GA138-1996 | 消防斧 |
| 39 | GA139-1996 | 灭火器箱 |
| 40 | GA140-1996 | 消防指挥服 |
| 41 | GA159-1997 | 水基型阻燃处理剂通用技术条件 |
| 42 | GA161-1997 | 防火封堵材料的性能要求和试验方法 |
| 43 | GA179-1998 | 阻燃玻璃纤维增强塑料燃烧性能技术条件 |
| 44 | GA180-1998 | 轻便消防水龙 |
| 45 | GA181-1998 | 电缆防火涂料通用技术条件 |
| 46 | GA185-1998 | 火灾财产直接损失统计方法 |
| 47 | GA209-1999 | 自救式过滤呼吸器 |
| 48 | GA210-1999 | 氯化钠干粉灭火剂 |
| 49 | GA211-1999 | 消防高温排烟风机耐高温试验方法 |
| 50 | GA219-1999 | 蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂 |
| 51 | GA/T227-1999 | 火灾探测器产品型号编制方法 |
| 52 | GA/T228-1999 | 火灾报警控制器产品型号编制方法 |
| 53 | GA/T229-1999 | 火灾报警设备图形符号 |
| 54 | GA303-2001 | 软质阻燃聚氨酯泡沫塑料 |
| 55 | GA304-2001 | 硬聚氯乙稀建筑排水管道阻火圈 |
| 56 | GA305-2001 | 电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 |
| 57 | GA306.1-2001 | 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级要求 第1部分：阻燃电缆 |
| 58 | GA306.2-2001 | 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级要求 第2部分：耐火电缆 |
| 59 | GA10-2002 | 消防员灭火防护服 |
| 60 | GA61-2002 | 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 |
| 61 | GA30.1-2002 | 固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第1部分 消防气压给水设备 |
| 62 | GA30.2-2002 | 固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第2部分 消防自动恒压给水设备 |
| 63 | GA30.3-2002 | 固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第3部分 消防增压稳压给水设备 |
| 64 | GA384.1-2002 | 火灾受理设备 第一部分 火警受理台 |
| 65 | GA384.2-2002 | 火灾受理设备 第二部分 火警终端台 |
| 66 | GA385-2002 | 火灾声和/或光警报器 |
| 67 | GA386-2002 | 防火卷帘控制器 |
| 68 | GA400-2002 | 气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法 |
| 69 | GA401-2002 | 消防员呼救器 |
| 70 | GA402-2002 | 1211灭火器报废规定 |
| 71 | GA/T114-2003 | 消防车产品型号编制方法 |
| 72 | GA411-2003 | 化学氧消防自救呼吸器 |
| 73 | GA412-2003 | 后援消防车 |
| 74 | GA413-2003 | 救生缓降器 |
| 75 | GA442-2003 | 照明消防车 |
| 76 | GA6-2004 | 消防员灭火防护靴 |
| 77 | GA7-2004 | 消防手套 |
| 78 | GA44-2004 | 消防头盔 |
| 79 | GA93-2004 | 防火门闭门器 |
| 80 | GA124-2004 | 正压式消防空气呼吸器 |
| 81 | GA160-2004 | 不燃性无机复合板 |
| 82 | GA478-2004 | 电缆用阻燃包带 |
| 83 | GA479-2004 | 耐火电缆槽盒 |
| 84 | GA480.1-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第1部分 通用要求和试验方法 |
| 85 | GA480.2-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第2部分 常规消防安全标志 |
| 86 | GA480.3-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第3部分 蓄光消防安全标志 |
| 87 | GA480.4-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第4部分 逆向反射消防安全标志 |
| 88 | GA480.5-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第5部分 荧光反射消防安全标志 |
| 89 | GA480.6-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第6部分 搪瓷消防安全标志 |
| 90 | GA481-2004 | 排烟阀（口） |
| 91 | GA494-2004 | 消防用防坠落装备 |
| 92 | GA495-2004 | 阻燃铺地材料性能要求和试验方法 |
| 93 | GA498-2004 | 厨房设备灭火装置 |
| 94 | GA499.1-2004 | 气溶胶灭火系统 第一部分：热气溶胶灭火装置 |
| 95 | GA500-2004 | 气溶胶灭火剂 |
| 96 | GA502-2004 | 消防监督技术装备配备 |
| 97 | GA503-2004 | 建筑消防设施检测技术规程 |
| 98 | GA504-2004 | 阻燃装饰织物 |
| 99 | GA/T505-2004 | 材料的火灾场景烟气制取方法 |
| 100 | GA/T506-2004 | 火灾烟气毒性危险评价方法——动物试验方法 |
| 101 | GA553-2005 | 挡烟垂壁 |
| 102 | GA554-2005 | 脉冲气压喷雾水枪通用技术条件 |
| 103 | GA535-2005 | 阻燃及耐火电缆 阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求 |
| 104 | GA/T536.1-2005 | 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第1部分：易然易爆危险品火灾危险性分级 |
| 105 | GA/T536.2-2005 | 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第2部分：易燃固体分级试验方法 |
| 106 | GA/T536.3-2005 | 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第3部分：易于自燃的物质分级试验方法 |
| 107 | GA/T536.4-2005 | 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第4部分：遇水放出易燃气体物质分级试验方法 |
| 108 | GA/T536.5-2005 | 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第5部分：固体氧化性物质分级试验方法 |
| 109 | GA/T537-2005 | 母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法 |
| 110 | GA545.1-2005 | 消防车辆动态管理装置 第1部分：消防车辆动态终端机 |
| 111 | GA545.2-2005 | 消防车辆动态管理装置 第2部分：消防车辆动态管理中心收发装置 |
| 112 | GA98-2005 | 混凝土结构防火涂料 |
| 113 | GA577-2005 | 专职消防人员执勤服装分类、样式、颜色与号型 |
| 114 | GA578-2005 | 超细干粉灭火剂 |
| 115 | GA/T579-2005 | 城市轨道交通消防安全管理 |
| 116 | GA587-2005 | 建筑消防设施的维护管理 |
| 117 | GA588-2005 | 消防产品现场检查判定规则 |

注：截至2005.12.31，有效消防行业标准共117个，其中：GA100个，GA/T17个。