消防国家标准目录

（截至2005.12）

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB4065-1983 | 二氟一氯一溴甲烷灭火剂 |
| 2 | GB4453-1984 | 消火栓连接器 |
| 3 | GB4580-1984 | 无衬里消防水带 |
| 4 | GB/T4968-1985 | 火灾分类 |
| 5 | GB/T5332-1985 | 可燃液体和气体引燃温度试验方法 |
| 6 | GB6051-1985 | 三氟一溴甲烷灭火剂 |
| 7 | GB/T5907-1986 | 消防基本术语 第一部分 |
| 8 | GB/T6244-1986 | 消防车通用底盘系列、型式、基本参数和技术要求 |
| 9 | GB6969-1986 | 消防吸水胶管性能要求和试验方法 |
| 10 | GB/T7633-1987 | 门和卷帘的耐火试验方法 |
| 11 | GB/T7634-1987 | 石油及有关产品低闪点的测定快速平衡法 |
| 12 | GB8181-1987 | 消防水枪性能要求和试验方法 |
| 13 | GB/T8626-1988 | 建筑材料可燃性试验方法 |
| 14 | GB795-1989 | 卤代烷灭火系统容器阀性能要求和试验方法 |
| 15 | GB796-1989 | 卤代烷灭火系统喷嘴性能要求和试验方法 |
| 16 | GB/T803-1989 | 空气中可燃气体爆炸指数的测定 |
| 17 | GB/T11049-1989 | 铺地纺织品燃烧性能在室温下片剂试验 |
| 18 | GB/T12474-1990 | 空气中可燃气体爆炸极限测定方法 |
| 19 | GB/T12513-1990 | 镶玻璃构件耐火试验方法 |
| 20 | GB12514-1990 | 消防接口性能要求和试验方法 |
| 21 | GB12791-1991 | 点型紫外火焰探测器性能要求和试验方法 |
| 22 | GB12955-1991 | 钢质防火门通用技术条件 |
| 23 | GB13347-1992 | 石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法 |
| 24 | GB13463-1992 | 抗溶性泡沫灭火剂 |
| 25 | GB/T13464-1992 | 物质热稳定性的热分析试验方法 |
| 26 | GB13495-1992 | 消防安全标志 |
| 27 | GB3446-1993 | 消防水泵接合器 |
| 28 | GB/T4327-1993 | 消防技术文件用消防设备图形符号 |
| 29 | GB14101-1993 | 木质防火门通用技术条件 |
| 30 | GB14103-1993 | 卤代烷灭火系统选择阀性能要求和试验方法 |
| 31 | GB14104-1993 | 卤代烷灭火系统单向阀的性能要求和试验方法 |
| 32 | GB14105-1993 | 卤代烷灭火系统阀驱动器性能要求和试验方法 |
| 33 | GB14106-1993 | 卤代烷灭火系统压力表性能要求和试验方法 |
| 34 | GB/T14107-1993 | 消防基本术语第二部分 |
| 35 | GB/T14288-1993 | 可燃气体与易燃液体蒸气最小静电点火能测定方法 |
| 36 | GB/T14402-1993 | 建筑材料燃烧热值试验方法 |
| 37 | GB/T14403-1993 | 建筑材料燃烧释放热量试验方法 |
| 38 | GB/T14523-1993 | 建筑材料着火性试验方法 |
| 39 | GB/T14656-1993 | 阻燃纸和纸板燃烧性能试验方法 |
| 40 | GB15308-1994 | 泡沫灭火剂通用技术条件 |
| 41 | GB3265-1995 | 内扣式消防接口 |
| 42 | GB15442.1-1995 | 饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法防火性能分级 |
| 43 | GB/T15442.2-1995 | 饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法大板燃烧法 |
| 44 | GB/T15442.3-1995 | 饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法隧道燃烧法 |
| 45 | GB/T15442.4-1995 | 饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法小室燃烧法 |
| 46 | GB15630-1995 | 消防安全标志设置要求 |
| 47 | GB15631-1995 | 点型红外火焰探测器性能要求和试验方法 |
| 48 | GB/T15662-1995 | 导电、防静电塑料体积电阻率测试方法 |
| 49 | GB/T15929-1995 | 粉尘最小点火能测试方法双层振动筛落法 |
| 50 | GB15930-1995 | 防火阀试验方法 |
| 51 | GB15931-1995 | 排烟防火阀试验方法 |
| 52 | GB4452-1996 | 室外消火栓通用技术条件 |
| 53 | GB/T4718-1996 | 火灾报警设备专业名词术语 |
| 54 | GB/T16172-1996 | 建筑材料热释放速率试验方法 |
| 55 | GB/T16173-1996 | 建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法（双室法） |
| 56 | GB16279-1996 | 消防车定型试验规程 |
| 57 | GB16281-1996 | 有线火警调度台技术要求和试验方法 |
| 58 | GB16282-1996 | 119火灾报警系统通用技术条件 |
| 59 | GB/T16283-1996 | 固定灭火系统基本术语 |
| 60 | GB16668-1996 | 干粉灭火系统部件通用技术条件 |
| 61 | GB16669-1996 | 二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 |
| 62 | GB16670-1996 | 柜式气体灭火装置性能要求和试验方法 |
| 63 | GB8624-1997 | 建筑材料燃烧性能分级方法 |
| 64 | GB16806-1997 | 消防联动控制设备通用技术条件 |
| 65 | GB16807-1997 | 防火膨胀密封件 |
| 66 | GB16808-1997 | 可燃气体报警器技术要求和实验方法 |
| 67 | GB16809-1997 | 钢质防火窗 |
| 68 | GB16810-1997 | 保险柜耐火性能试验方法 |
| 69 | GB16840.1-1997 | 电气火灾原因技术鉴定方法第1部分：宏观法 |
| 70 | GB16840.2-1997 | 电气火灾原因技术鉴定方法第2部分：剩磁法 |
| 71 | GB16840.3-1997 | 电气火灾原因技术鉴定方法第3部分：成分分析法 |
| 72 | GB16840.4-1997 | 电气火灾原因技术鉴定方法第4部分： 金相法 |
| 73 | GB6245-1998 | 消防泵性能要求和试验方法 |
| 74 | GB7956-1998 | 消防车消防性能要求和试验方法 |
| 75 | GB12441-1998 | 饰面型防火涂料通用技术条件 |
| 76 | GB17427-1998 | 水成膜泡沫灭火剂 |
| 77 | GB17428-1998 | 通风管道的耐火试验方法 |
| 78 | GB17429-1998 | 火灾显示盘通用技术条件 |
| 79 | GB/T5464-1999 | 建筑材料不燃性试验方法 |
| 80 | GB/T8627-1999 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 |
| 81 | GB/T9978-1999 | 建筑构件耐火试验方法 |
| 82 | GB/T17802-1999 | 可燃材料动力学常数热分析试验方法 |
| 83 | GB17835-1999 | 水系灭火剂通用技术条件 |
| 84 | GB/T17906-1999 | 液压破拆工具通用技术条件 |
| 85 | GB17945-2000 | 消防应急灯具 |
| 86 | GB6246-2001 | 有衬里消防水带性能要求和试验方法 |
| 87 | GB/T18294.1-2001 | 火灾技术鉴定方法 第1部分：紫外光谱法 |
| 88 | GB18428-2001 | 自动灭火系统用玻璃球 |
| 89 | GB14907-2002 | 钢结构防火涂料 |
| 90 | GB18614-2002 | 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂 |
| 91 | GB5135.1-2003 | 自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 |
| 92 | GB5135.2-2003 | 自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃 |
| 93 | GB5135.3-2003 | 自动喷水灭火系统 第3部分: 水雾喷头 |
| 94 | GB5135.4-2003 | 自动喷水灭火系统 第4部分: 干式报警阀 |
| 95 | GB5135.5-2003 | 自动喷水灭火系统 第5部分: 雨淋报警阀 |
| 96 | GB5135.6-2003 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 |
| 97 | GB5135.7-2003 | 自动喷水灭火系统 第7部分: 水流指示器 |
| 98 | GB5135.8-2003 | 自动喷水灭火系统 第8部分: 加速器 |
| 99 | GB12978-2003 | 消防电子产品检验规则 |
| 100 | GB14561-2003 | 消火栓箱 |
| 101 | GB15322.1-2003 | 可燃气体探测器 第1部分: 测量范围为0～100%LEL的点型可燃气体探测器 |
| 102 | GB15322.2-2003 | 可燃气体探测器 第2部分: 测量范围为0～100%LEL的独立式可燃气体探测器 |
| 103 | GB15322.3-2003 | 可燃气体探测器 第3部分: 测量范围为0～100%LEL的便携式可燃气体探测器 |
| 104 | GB15322.4-2003 | 可燃气体探测器 第4部分: 测量人工煤气的点型可燃气体探测器 |
| 105 | GB15322.5-2003 | 可燃气体探测器 第5部分: 测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 |
| 106 | GB15322.6-2003 | 可燃气体探测器 第6部分: 测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 |
| 107 | GB19156-2003 | 消防炮通用技术条件 |
| 108 | GB19157-2003 | 远控消防炮系统通用技术条件 |
| 109 | GB 4066.1-2004 | 干粉灭火剂 第1部分:BC干粉灭火剂 |
| 110 | GB 4066.2-2004 | 干粉灭火剂 第2部分:ABC干粉灭火剂 |
| 111 | GB 19572-2004 | 低压二氧化碳灭火系统及部件 |
| 112 | GB 4351.1-2005 | 手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 |
| 113 | GB 4351.2-2005 | 手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求 |
| 114 | GB/T 4351.3-2005 | 手提式灭火器 第3部分:检验细则 |
| 115 | GB 8109-2005 | 推车式灭火器 |
| 116 | GB 4396-2005 | 二氧化碳灭火剂 |
| 117 | GB 13365-2005 | 机动车排气火花熄灭器 |
| 118 | GB 15090-2005 | 消防软管卷盘 |
| 119 | GB/T 12553-2005 | 消防船消防性能要求和试验方法 |
| 120 | GB 14102-2005 | 防火卷帘 |
| 121 | GB/T 8625-2005 | 建筑材料难燃性试验方法 |
| 122 | GB 16280-2005 | 线型感温火灾探测器 |
| 123 | GB 14287.1-2005 | 电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备 |
| 124 | GB 14287.2-2005 | 电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 |
| 125 | GB 14287.3-2005 | 电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器 |
| 126 | GB 3445-2005 | 室内消火栓 |
| 127 | GB 5908-2005 | 石油储罐阻火器 |
| 128 | GB 16838-2005 | 消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 |
| 129 | GB 4717-2005 | 火灾报警控制器 |
| 130 | GB 4716-2005 | 点型感温火灾探测器 |
| 131 | GB 4715-2005 | 点型感烟火灾探测器 |
| 132 | GB 19880-2005 | 手动火灾报警按钮 |
| 133 | GB 14003-2005 | 线型光束感烟火灾探测器 |
| 134 | GB/T 11785-2005 | 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 |

注：截至2005.12.31，有效消防国家标准共134 个，其中：GB 95；GB/T 39。